基建处归档材料

| 序号 | 归 档 材 料 | 归档时间 | 分类号 | 保管期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）综 合 |  |  |  |
| 1 | 上级关于基建工作的文件 - 针对本校的 （2）其他的 | 次年4月 | JJ11 JJ11 | 永 久 长期/短期 |
| 2 | 基建工作规章制度 | 次年4月 | JJ11 | 长 期 |
| 3 | 基建工作计划、总结、简报 | 次年4月 | JJ11 | 长 期 |
| 4 | 基建总体规划 | 次年4月 | JJ11 | 永 久 |
| 5 | 基建工作年度总结、统计报表 | 次年4月 | JJ11 | 永 久 |
| 6 | 基建工程财务预、决算 | 次年4月 | JJ11 | 长 期 |
| 7 | 全校性总体规划、设计总平面图 | 次年4月 | JJ11 | 永 久 |
| 8 | 水、电、气管道分布图 | 次年4月 | JJ11 | 永 久 |
| 9 | 地质勘探、地形测量材料 | 次年4月 | JJ11 | 永 久 |
|  | （二）可行性研究 |  |  |  |
| 10 | 项目建议书及上级批复 |  |  | 永 久 |
| 11 | 可行性研究报告 |  |  | 永 久 |
| 12 | 项目评估 |  |  | 永 久 |
| 13 | 环境预测、调查报告 |  |  | 永 久 |
| 14 | 设计任务书及计划任务书 |  |  | 永 久 |
|  | （三）设计基础 |  |  |  |
| 15 | 工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验试验报告、重要土岩样及说明 |  |  | 永 久 |
| 16 | 地形、地貌控制点建筑物、构筑物及重要设备及安装测量定位、观测记录 |  |  | 永 久 |
| 17 | 水文、气象、地震等其它设计基础材料 |  |  | 永 久 |
|  | （四）设计文件 |  |  |  |
| 18 | 初步设计 |  |  | 永 久 |
| 19 | 技术设计 |  |  | 永 久 |
| 20 | 施工图设计 |  |  | 短 期 |
| 21 | 技术秘密材料、专利文件 |  |  | 永 久 |
| 22 | 设计计算书 |  |  | 长 期 |
| 23 | 关键技术实验 |  |  | 永 久 |
| 24 | 总体规划设计 |  |  | 永 久 |
| 25 | 设计评价、鉴定及审批 |  |  | 长 期 |
|  | （五）工程管理文件 |  |  |  |
| 26 | 征有土地批准文件及红线图、拆迁、补偿协议书 |  |  | 永 久 |
| 27 | 承包合同、协议书、招标、投标、租赁文件 |  |  | 永 久 |
| 28 | 施工执照 |  |  | 永 久 |
| 29 | 环保三同时、消防、卫生等条件，水、电、气、暖供应协议书 |  |  | 永 久 |
| 30 | 产权证书 |  |  | 永 久 |
|  | （六）施 工 |  |  |  |
| 31 | 土地施工文件 （1）开工报告、工程技术要求、技术交流、图纸会审纪要 （2）施工组织设计、施工方案、施工计划、施工技术措 施、施工安全措施、施工工艺 （3）原材料及构件出厂证明、质量鉴定 （4）建筑材料实验报告 （5）设计变更、工程更改洽商、材料仿用核定审批 （6）土建施工定位测量、地质勘察 （7）土、岩试验报告、基础处理、基础工程施工图 （8）隐蔽工程验收记录 （9）工程记录及测试、沉陷、位移、变形观测记录、事 故处理报告 （10）分项、分单位工程抽量检查、评定 （11）交工验收记录证明 （12）竣工报告、竣工验收报告 |  |  | 短 期 长 期 长 期 长 期 永 久 永 久 永 久 永 久 永 久 长 期 长 期 永 久 |
| 32 | 设备及管线安装施工文件 （1）开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 （2）设计变更、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批 （3）焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录 （4）隐蔽工程检查验收记录 （5）强度、密闭性试验报告 （6）设备调试记录 （7）施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告 （8）系统调试、实验记录 （9）管线清洗、通水、消毒记录 （10）管线标高位置、坡度测量记录 （11）中间交工验收记录证明、工程质量评定 （12）竣工报告、竣工验收报告 |  |  | 短 期 长 期 长 期 长 期 长 期 短 期 长 期 长 期 短 期 长 期 长 期 长 期 |
| 33 | 电气、仪表安装施工文件 - 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审 - 设计变更、工程更改洽商单、材料、零部件、设备 代用审批 - 调试、鉴定记录 - 性能测试和校核 - 施工安装记录，质量检查评定，事故处理报告 - 操作、联动试验 - 电气装置交接记录 - 中间交工验收记录、工程质量评定 （9）竣工报告、验收报告 |  |  | 短 期 长 期 长 期 长 期 长 期 短 期 短 期 长 期 长 期 |
|  | （七）竣工验收 |  |  |  |
| 34 | 竣工验收报告 |  |  | 永 久 |
| 35 | 全部竣工图纸 |  |  | 永 久 |
| 36 | 质量评审材料 |  |  | 永 久 |
| 37 | 工程现场声像材料 |  |  | 永 久 |
| 38 | 竣工验收会议决议文件 |  |  | 永 久 |
|  | （八）基建财务、器材管理 |  |  |  |
| 39 | 财务计划、年度计划 |  |  | 短 期 |
| 40 | 工程概算、预算、决算 |  |  | 永 久 |
| 41 | 主要材料消耗、器材管理 |  |  | 短 期 |
| 42 | 交付使用的固定资产 |  |  | 永 久 |
|  | （九）生产技术准备、试生产 |  |  |  |
| 43 | 技术准备计划 |  |  | 短 期 |
| 44 | 试生产管理、技术责任制 |  |  | 长 期 |
| 45 | 试车方案、产品技术参数、性能、图纸 |  |  | 短 期 |
| 46 | 设备试车、验收、运转、维护记录 |  |  | 长 期 |
| 47 | 安全操作规程、事故分析报告 |  |  | 长 期 |
| 48 | 技术培训材料 |  |  | 短 期 |
| 49 | 工业卫生、劳动保护材料 |  |  | 长 期 |

注：1、从第10项开始归档时间确定为基建工程项目全部完成以后3个月内移交档案材料；

2、从第10项开始分类号一级目录不变，即JJ；二级目录根据当年完成基建工程项目数量确定。